## UPS Inventory
Inventory_List_UPS Systems_ USAG WIESBADEN
Invent.-No. | Code | Area | Bldg-No. | Building supplied | Capacity |  | Maintenance | Manufacture Year | Battery exchange | Information
|  |  | BLDG | Building supplied | KVA | VOLTS,HZ | Maintenance | Herstellerdatum | BatterieTausch/Jahr | Vertragsinformationen
UPS 001 |  | Clay | 1038 | DPW | 20 | 230/400/50 | Luefter und Batterien+ 1 Systemwartung/Jahr | 2009 | 2015
UPS 002 |  | Clay | 1086 | Transformerstation 20kV UPS (lights and network) | 20 | 230/400/50 | Luefter und Batterien+ 1 Systemwartung/Jahr | 2009 | 2015
UPS 003 |  | Clay | 1090 | Access Control Point UPS (barriers, lights and network) | 20 | 230/400/50 | Luefter und Batterien+ 1 Systemwartung/Jahr | 2009 | 2015
UPS 004 |  | Clay | 1217 | AFN | 60 | 230/400/50 | Luefter und Batterien+ 1 Systemwartung/Jahr | 2008 | 2015
UPS 005 |  | Clay | 1761 | Transformerstation 20kV UPS (lights and network) | 20 | 230/400/50 | Batterien alle 5 Jahre+ 1 Systemwartung/Jahr | 2009 | 2015
UPS 006 |  | Clay | 1569 | TACAN | 20 | 230/400/50 | Luefter und Batterien+ 1 Systemwartung/Jahr | 2009 | 2015
UPS 007 |  | Clay | 1625 | Transformerstation 20kV UPS (lights and network) | 20 | 230/400/50 | Batterien alle 5 Jahre+ 1 Systemwartung/Jahr | 2009
UPS 008 |  | Clay | 1647 | Transformerstation 20kV UPS (lights and network) | 20 | 230/400/50 | Batterien alle 5 Jahre+ 1 Systemwartung/Jahr | 2009
UPS 009 |  | Clay | 3372 | Transformerstation 20kV UPS (protection device) |  | 110V | Batterien alle 5 Jahre+ 1 Systemwartung/Jahr
UPS 010 |  | Clay | 3547 | Transformerstation 20kV UPS (protection device) |  | 110V | Batterien alle 5 Jahre+ 1 Systemwartung/Jahr
UPS 011 |  | Clay | 1086 | Transformerstation 20kV UPS (protection device) |  | 110V | Batterien alle 5 Jahre+ 1 Systemwartung/Jahr
UPS 012 |  | Clay | 1761 | Transformerstation 20kV UPS (protection device) |  | 110V | Batterien alle 5 Jahre+ 1 Systemwartung/Jahr
UPS 013 |  | Clay | 1647 | Transformerstation 20kV UPS (protection device) |  | 110V | Batterien alle 5 Jahre+ 1 Systemwartung/Jahr
UPS 014 |  | Clay | 1712 | Transformerstation 20kV UPS (protection device) |  | 110V | Batterien alle 5 Jahre+ 1 Systemwartung/Jahr
UPS 015 |  | Clay | 1625 | Transformerstation 20kV UPS (protection device) |  | 110V | Batterien alle 5 Jahre+ 1 Systemwartung/Jahr
UPS 016 |  | Clay | 1642 | Transformerstation 20kV UPS (protection device) |  | 110V | Batterien alle 5 Jahre+ 1 Systemwartung/Jahr
UPS 017 |  | Clay | 1062 | Transformerstation 20kV UPS (protection device) |  | 110V | Batterien alle 5 Jahre+ 1 Systemwartung/Jahr
UPS 018 |  | Clay | 1059 | EOC 1059 UPS |  | 230/400/50 | Batterien alle 5 Jahre+ 1 Systemwartung/Jahr | 2024 | /
UPS 019 |  | Clay | 3340 | 3340
UPS 020 |  | Clay | 1507